## 1. Ausgangslage
Ausgangslage:
Gehen Sie davon aus, dass in Ihrem Schulhaus die freistehende Turnhalle komplett saniert wird. Dabei soll geprüft werden, welche Massnahmen erforderlich und sinnvoll sind, um einen langjährigen Hagelschutz zu garantieren. Als Schutzziel soll das 50-jährliche Ereignis festgelegt werden, gemäss dem nationalen Schutzziel für Neubauten (Norm SIA 261/1). Alternativ können auch Massnahmen bei einem Neubau geprüft und verglichen werden.

## 2. Gefahrenpotenzial
Gefahrenpotenzial: |  | Wie hoch ist die Hagelgefahr an Ihrem Standort über die nächsten 50 Jahre? Lesen Sie aus der Karte die zu erwartenden Korngrössen heraus und befüllen Sie die orange-gelben Felder. Somit wird das zu erreichende Schutzziel respektive der nötige Hagelwiderstand festgelegt. (Hinweis: Als minimale Empfehlung von Experten gilt schweizweit HW3, sprich absoluter Hagelschutz bei Hagelkorngrössen von 3 cm)
Geschwindigkeit und kinetische Energie je nach Korngrösse:
Korngrösse (cm) | Masse (kg) | Endgeschwindigkeit v (m/s) | Endgeschwindigkeit (km/h) | Kinetische Energie (J) |  | Nötiger Hagelwiderstand für Schutzziel
1 | 0.0005 | 13.8 | 49.7 | 0.04
1.5 | 0.0015 | 16.9 | 60.8 | 0.22 |  | Standort | Hagelwiderstand für Korngrösse (cm)
2 | 0.0036 | 19.5 | 70.2 | 0.69
2.5 | 0.0071 | 21.8 | 78.5 | 1.69 |  | Schangnau (Beispiel) | 4
3 | 0.0123 | 23.9 | 86 | 3.5
4 | 0.0292 | 27.5 | 99 | 11.1
5 | 0.0569 | 30.8 | 110.9 | 27
6 | 0.0984 | 33.7 | 121.3 | 56
7 | 0.1562 | 36.4 | 131 | 103.7
8 | 0.2332 | 39 | 140.4 | 176.9
Quelle: www.schutz-vor-naturgefahren.ch
Wiederkehrperiode von 50 Jahren:
Hinweis:
Alternativ kann auch ein anderes Schutzziel als 50 Jahre gewählt werden. Auf map.geo.admin.ch finden sich Hagelgefährdungskarten für Wiederkehrperioden von 10, 20, 50 und 100 Jahren. Für Gebäude für mehr als 50 Personen wird das Schutzziel um eine Hagelwiderstandsklasse erhöht.
www.map.geo.admin.ch
Quelle: https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/hagelklima-schweiz/wiederkehrperioden.html
©NCCS
Note on H8: Eigener Wohnort oder für Aufgabe definierter Standort einfüllen
Note on I8: Definition Schutzziel: Für welche Korngrössen muss innerhalb der relevanten Zeitspanne geschützt werden?

## 3. Schadenpotenzial
Schadenpotenzial: | Was ist der aktuelle Wert des Gebäudes respektive der einzelnen Bauelemente?
Bauelement | Wert
Dachflächen | 400000
Lichtkuppeln | 80000
Fassadenelemente | 220000
Rolladen | 70000
Fenster | 230000
Note on B3: Fiktive Werte. Können auch mit konkretem Sachbeispiel ersetzt werden
Note on B5: Alternative: Werden indirekte Schäden bei Undichtheit mit einbezogen, belaufen sich die Kosten auf > 500'000

## 4. Verletzlichkeit
Verletzlichkeit: Schadenausmass je nach Korngrössen
Ab welchen Korngrössen ein Schaden eintritt, muss für jedes Bauteil einzeln bestimmt werden. Das exakte Ausmass abzuschätzen, ist schwierig und für jedes Ereignis unterschiedlich. Hier wird eine einfache Abschätzung anhand des angenommenen Hagelwiderstandes (HW) und der kinetischen Energie von Hagelkörnern angenommen. Die Verletzlichkeit wird als Zahl zwischen 0 (kein Schaden) und 1 (Totalschaden, kompletter Ersatz) angegeben.
Berechnung mögliches Schadenausmass anhand der Aufprallenergie
Dachziegel | Korngrössen | Schadenausmass/Ereignis | *Erste Schäden ab 2 cm, Totalschaden bei 6 cm |  | Kinetische Energie (J) | potenzielles Schadenausmass
| 1 | 0 |  | 1 | 0.04 | 0.00038573
| 2 | 0.0066538 |  | 2 | 0.69 | 0.0066538
| 3 | 0.033751 |  | 3 | 3.5 | 0.033751
| 4 | 0.10704 |  | 4 | 11.1 | 0.10704
| 5 | 0.26037 |  | 5 | 27 | 0.26037
| 6 | 1 |  | 6 | 56 | 0.54002
| 7 | 1 |  | 7 | 103.7 | 1
| 8 | 1 |  | 8 | 176.9 | 1
Lichtkuppeln | Korngrössen | Schadenausmass/Ereignis | *Bei Kunststoff erste Schäden ab 2 cm und Totalschaden bei 4 oder 5 cm. Hier ist jedoch auch das Alter der Lichtkuppel relevant. Bei Glas erste Schäden ca. ab 4 oder 5 cm und Totalschaden bei 7 cm.
| 1 | 0.0014815
| 2 | 0.025556
| 3 | 0.12963
| 4 | 1
| 5 | 1
| 6 | 1
| 7 | 1
| 8 | 1
Fassadenelemente | Korngrössen | Schadenausmass/Ereignis | * Erste Schäden ab 3 cm und Totalschaden ab 6 cm
| 1 | 0.00071429
| 2 | 0.00071429
| 3 | 0.0625
| 4 | 0.19821
| 5 | 0.48214
| 6 | 1
| 7 | 1
| 8 | 1
Lamellenstoren | Korngrössen | Schadenausmass/Ereignis | *Lamellenstoren: Erste Lischtspaltenbereits ab 1 cm und Totalschaden ab 3 oder 4 cm. Rolladen: Erste Schäden ab 2 cm und Totalschaden ab 5 cm.
| 1 | 0.1
| 2 | 0.3
| 3 | 0.8
| 4 | 1
| 5 | 1
| 6 | 1
| 7 | 1
| 8 | 1
Fenster | Korngrössen | Schadenausmass/Ereignis | * Widerstandsfähig bis mindestens 4 cm (HW4). Totalschaden bei 7 oder 8 cm.
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0.10704
| 5 | 0.26037
| 6 | 0.54002
| 7 | 1
| 8 | 1
Note on D39: Rollladen sind robuster als Lamellenstoren. Dazu gibt es geprüfte Produkte: https://www.hagelregister.ch/bauherren-architekten/bauteil-suche.html?group=145&mode=exact_or_higher&resistance=3

## 5. Risiko
Risikoermittlung
Annahme: Risiko setzt sich aus Gefahrenpotenzial, Schadenpotenzial und Verletlichkeit zusammen. Das Schadenpotenzial entspricht dem Sachwert des Schutzgutes. Die Verletzlichkeit besagt, wie stark das Material je nach Korngrösse (Gefahrenpotenzial) beschädigt wird.
| Gefahrenpotenzial | Schadenpotenzial | Verletzlichkeit | Risiko | Jährlicher Schadenerwartungswert
Dachziegel | 0 | 400000 | #N/A | #N/A | #N/A
Lichtkuppeln | 0 | 80000 | #N/A | #N/A | #N/A
Fassadenelemente | 0 | 220000 | #N/A | #N/A | #N/A
Lamellenstoren | 0 | 70000 | #N/A | #N/A | #N/A
Fenster | 0 | 230000 | #N/A | #N/A | #N/A
Hinweis:
In diesem Beispiel nicht berücksichtigt ist, dass bei einem Hagelzug typischerweise nicht alle Gebäudeseiten gleich stark betroffen sind. Als Vergleich könnten beispielsweise in der Übung die betroffenen Fassadenflächen Und Storen/Rolladen) resp. deren Wert halbiert werden.
Note on B7: Korngrössen, für welche der Schutz vorhanden sein muss in der relevanten Zeitspanne. Übernommen aus "2. Gefahrenpotenzial"
Note on C7: Sachwert. Übernommen aus "3. Schadenpotenzial"
Note on D7: Annahme zu Schadenausmass bei entsprechendem Gefahrenpotenzial. Übernommen aus "4. Verletzlichkeit"
Note on F7: Risiko aus Schadenpotenzial * Verletzlichkeit (Sachwert * Schadenaussmass)

## 6. Massnahmen
Mögliche Schutzmassnahmen: |  | Was sind mögliche Massnahmen, um das Gebäude respektive einzelne Gebäudelemente vor Hagel zu schützen? Was sind deren Kosten?
| Bauelement | Massnahme | Kosten | HW nach Korngrösse (cm)
| Dachziegel | Widerstandsfähigere Ziegel wählen (HW5) | 40000 | 5
| Lichtkuppeln | Lichtkuppeln abdecken | 40000 | 7
| Fassadenelemente | Widerstandsfähigere Fassadenelemente wählen | 30000 | 5
| Lamellenstoren | Automatische Rollladen-Steuerung: einfach-automatisch | 3000 | 8
| Fenster | - | -
Note on D5: Fiktive Zahlen, können auch mit konreten Werten ersetzt werden
Note on B11: Eigene Beispiele für Massnahmen

## 7 Nutzen-Kosten-Analyse
Nutzen-Kosten-Analyse:
Welche Massnahmen sind sinnvoll bei dem festgelegten Schutzziel? Analysieren Sie, wann die Kosten für eine Massnahmen kleiner sind als das zu erwartende Risiko. Sieht es bei einem erhöhten Gefahrenpotenzial anders aus?
| Massnahme | Kosten | Nutzen (verhinderter Schaden) | Differenz Nutzen-Kosten
Dachziegel | Dachziegel HW5 | 40000 | #N/A | #N/A
Lichtkuppeln | Lichtkuppeln abdecken | 40000 | #N/A | #N/A
Fassadenelemente | Fassadenelemente ersetzen | 30000 | #N/A | #N/A
Rollladen | Automatische Rollladen-Steuerung: einfach-automatisch | 3000 | #N/A | #N/A
Fenster |  |  | 0 | 0
Hinweis:
Die Analyse bezieht sich auf das in '2. Gefahrenpotenzial' festgelegte Schutzziel. Prüfen Sie, ob die Massnahmen sich für andere Schutzziele (z.B. 100-jährliches Ereignis, HW3, HW6) auch rentabel sind.
Note on A10: Eigene Beispiele. Z.B. Fassenelemente bei Neubau anstelle eines nachträglichen Ersatzes.